## Slide 1
Arbeitsgruppe 7.55
Photonische Druckmessung

## Slide 2: Quantum Pascal Projekt: Motivation
K
s
m
Besonders nützlich im Vakuum
Methoden
basierend auf Dichtemessungen
kg
m
s
Status Quo
der Realisierung:
Kraft pro Fläche
Neue Berechnungen
u(nHe−1) < 10−6
Helium
Frequenz:
Neues SI: u(k) = 0

## Slide 3: Quantum Pascal Projekt: Ziele
Neue optische Normale für Druck -und Partialdruckmessungen.
AG 7.54 – Vakuum Metrologie
AG 3.33
Druck (Pa)
Relative Unsicherheit
Status Quo – Etablierte Methoden
Hg-Manometer
Schwien (BS)
Kolben-
Manometer
Statische Expansion
Kontinuierliche Expansion

## Slide 4: „QuantumPascal“ Projekt (18SIB04)

## Slide 5: Quantum Pascal Projekt: Ziele
Bestehende optische Systeme weiter verbessern.
Größere Messgenauigkeit optischer Systeme nutzen.
AG 7.54 – Vakuum Metrologie
AG 3.33
Hg-Manometer
Schwien (BS)
Kolben-
Manometer
Statische Expansion
Kontinuierliche Expansion
Absorptionsspektroskopie
mit Herriott-Zelle (CO2)
Cavity-Ring-Down-
Spektroskopie
Refraktometer (He & N2)
Druck (Pa)
Relative Unsicherheit
Geplante optische Methoden

## Slide 6: Refraktometrie: Messprinzip
T
Laser 2
Laser 1
Lock-In-Technik und
Frequenzdifferenz-
Messung
Doppelresonator
mehrstufige Thermostatisierung
Feedback aus Lock-In-Technik
Reinstgassystem
Differentielle Druckmessung
Fabry-Perot-Resonator
Bestimmung der Refraktivität aus der Differenzfrequenz Δf
Berechnung des Druckes aus der Refraktivität
Gase: He, Ne, Ar
p

## Slide 7: Refraktometrie: Messprinzip
Herausforderungen:
Temperatur
U(T) < 300 μK
Gasreinheit
7.0
Länge
U(L) < 3*10-11 m
Frequenz
u(f) < 5 kHz
T
Laser 2
Laser 1
Lock-In-Technik und
Frequenzdifferenz-
Messung
Doppelresonator
mehrstufige Thermostatisierung
Feedback aus Lock-In-Technik
Reinstgassystem
Differentielle Druckmessung
p
Gase: He, Ne, Ar

## Slide 8
Probenbeladung
Messaufbau

## Slide 12: Ausgasverhalten des Abstandshalters

## Slide 13: Ausgasverhalten des Abstandshalters

## Slide 15
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Abbe Straße 2-12
10587 Berlin
Patrick Asbahr
E-Mail: patrick.asbahr@ptb.de
www.ptb.de

## Slide 16: Refraktometrie: Virialkoeffizienten
Karl Jousten, et al. Perspectives for a new realization of the pascal by optical methods. Metrologia 54 S146 (2017)